| Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten (durch externe Unternehmen) wie Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren (Schweißerlaubnis nach § 30, BGV D 1) Trennschleifen Löten Auftauen Heißklebearbeiten Zu beachten ist, dass der Brandschutzbeauftragte vor Beginn dieser Arbeiten zu den Pkt. 3 – 5 hinzugezogen wird |
| --- |
| 1 | Arbeitsort/-stelle Brand-/explosions- gefährdeter Bereich | Räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: Umkreis (Radius) von m, Höhe von m, Tiefe von m |
| 2 | Gewerk (z.B. Träger abtrennen) Arbeitsverfahren | Auszuführen von (Name): |
| 3 | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr Betreffende Brandmeldeschleife abschalten ja nein wenn ja, Name: |
| 3a | Beseitigung der Brandgefahr | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände ggf. auch Staubablagerungen Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegen- stände (z.B. Holzbalken, -wände, -fußöden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchten Abdichten von Öffnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte zu benachbarten Bereichen mittels Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.) | Name: Ausgeführt: ………………………………………………………… (Unterschrift Verantwortl. Abt. MB-H) |
| 3b | Bereitstellung von Löschmitteln | Feuerlöscher mit Wasser Pulver CO² Löschdecken angeschlossener Wasserschlauch wassergefüllter Eimer Benachrichtigen der Feuerwehr | Name: Ausgeführt: ………………………………………………………… (Unterschrift Brandschutzbeauftr.) |
| 3c | Brandposten | während der feuergefährlichen Arbeiten Name: |
| 3d | Brandwache | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer: Stunde/n Name: |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr |
| 4a | Beseitigung der Explosionsgefahr | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder mit dessen Resten Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben, ggf. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen Durchführen lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung | Name: Ausgeführt: ………………………………………………………… (Unterschrift Brandschutzbeauftr.) |
| 4b | Überwachung | Überwachen der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit | Name (Brandschutzbeauftr.): |
| 4c | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer: Stunde/n | Name (Brandschutzbeauftr.): |
| 5 | Alarmierung | Standort des nächstgelegenen Brandmelders: Telefons: Feuerwehr Ruf-Nr.: 6-110 |
| 6 | Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) Datum: | Die Maßnahmen nach 3 und 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. Unterschrift des Bereichsleiters oder dessen Beauftragen nach §8 Abs. 2. ArbSchG |
| 7 | Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) Datum: | Die Arbeiten nach 2 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach 3a – 3c und/oder 4a, 4b durchgeführt sind ………………………………………………………………… Unterschrift des Auftragnehmers (Unternehmer oder dessen Beauftragten) | Kenntnisnahme des Ausführenden nach 2 ………………………………………………………… Unterschrift |

Original: z. H. des Ausführenden  -  Kopie für Auftragnehmer und Herrn A. Weiershausen